## PLC
COMMESSA NR.: | [6 empty] | Intervento del |  | Data :
COMMITTENTE:
CANTIERE:
IMPOSTAZIONE DI DEFAULT
Qslave-PLCmicro | 40 | 0.3 | 0.01 | 100% | Impostazione manutenzione a ____ mesi. Scadenza il :
Filtro H24 o Stand-by : |  | Stand-by |  | Alimentazione a 230 Vca |  |  |  | Alimentazione a 24 Vcc
Qslave-PLCmicro Localizzazione | SOVRAPPRESSIONE IMPOSTATA | TIC (non toccare) | Temporizzatore Secondi | Giri Ventola in % | Sovrappressione Max Raggiunta (Pa) | Impostazione Giri Ventola % | Sovrappressione Max Raggiunta (Pa) | Giri Ventola in % | Sovrappressione Max Raggiunta (Pa) | Impostazione Giri Ventola % | Sovrappressione Max Raggiunta (Pa)
CONFIGURAZIONE IMPIANTI FILTRI FUMO INSTALLATI
| 40 | //
| 40 | //
| 40 | //
| 40 | //
| 40 | //
| 40 | //
| 40 | //
| 40 | //
| 40 | //
| 40 | //
| 40 | //
| 40 | //
Temporizzazione porte impostazione di Default: ad 1 battente ~5" - a 2 battenti ~ 7".
NOTE:
PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE DEL'IMPIANTO FILTRO FUMI LA SOVRAPPRESSIONE MINIMA DA RAGGIUNGERE:
Impianti con 1 ventola: 70-75 Pa ( MINIMO 45 Pa )
Impianti con 2 ventole: 70-75 Pa ( MINIMO 60 Pa )
MOD. FRE-PL Ver. 2 del 31/03/2019

## SF
COMMESSA NR.: |  |  | 1667/2012 |  |  | Data : | 2013-11-07
COMMITTENTE: |  | SIRAM SPA
CANTIERE: |  | RIF.
| SOVRAPPRESSINE INDICATIVA DA IMPOSTARE | Temporizzatore |  | Sovrappressione Taratura (Pa) |  | Sovrappressione Massima Raggiunta (Pa) | Data Intervento | Filtro H24 o Stand-by
IMPOSTAZIONE DI DEFAULT
Qslave-SF | 45 | 0 |  | Impostazione manutenzione a 6 mesi. Scadenza il :
CONFIGURAZIONE SISTEMI FILTRI FUMO INSTALLATI PROVA CON ALIMENTAZIONE : |  |  |  |  | 230 Vca | 24 Vcc
F1 | 45 | [6 empty] | Stand-by
F2 | 45 | [6 empty] | Stand-by
F3 | 45 | [6 empty] | Stand-by
F4 | 45 | [6 empty] | Stand-by
F5 | 45 | [6 empty] | Stand-by
F6 | 45 | [6 empty] | Stand-by
F7 | 45 | [6 empty] | Stand-by
F8 | 45 | [6 empty] | Stand-by
F9 | 45 | [6 empty] | Stand-by
F10 | 45 | [6 empty] | Stand-by
F11 | 45 | [6 empty] | Stand-by
F12 | 45 | [6 empty] | Stand-by
F13 | 45 | [6 empty] | Stand-by
Temporizzazione porte impostazione di Default: ad 1 battente ~10" - a 2 battenti ~ 15".